宿城区罗圩中心小学安全隐患排查及整改记录单

| 检查部位 | 校园校舍及设施 | 检查时间 | 2024.9.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 | 陈毅 王耀军 |  |  |
| 检查情况记录 （包含隐患、非隐患等情况） | 1、学校东大门口防撞升降柱不能正常升起； 2、厚德楼后东北角电表箱未上锁； 3、操场西北角围墙墙体有裂纹； 4、配电房门口有碎玻璃、碎大小石块未清理。 |  |  |
| 隐患整改 措施 | - 后勤前期已联系维修人员修理升降柱，在等配件再维修； - 电表箱已上锁； - 联系校舍施工方检查维修； - 联系校园保洁人员清理碎玻璃石块。 |  |  |
| 隐患整改 情况 | 承办人（签字）： 复查人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：与交办单、图片、文件等材料一并整理成台账资料。