宿城区罗圩中心小学安全隐患排查及整改记录单

| 检查部位 | 校园校舍及设施 | 检查时间 | 2024.8.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 | 陈毅 解帅 |  |  |
| 检查情况记录 （包含隐患、非隐患等情况） | - 老教学楼部分瓷砖脱落； - 消防栓玻璃门、小电开关箱门缺失； - 墙体有线盒盖缺失； - 安全出口指示牌、消防照明灯悬挂不正； - 楼道处停有电瓶车。 |  |  |
| 隐患整改 措施 | 督促后勤处维修瓷砖脱落，玻璃门、开关门、线盒等安装，继续加强停车管理。 |  |  |
| 隐患整改 情况 | 承办人（签字）： 复查人（签字）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：与交办单、图片、文件等材料一并整理成台账资料。