宿区政办发〔2023〕20号

区政府办公室

关于对重大火灾隐患单位予以摘牌的通知

古城街道办事处，区各有关部门：

2023年6月，区政府对宿城区沐芸阁足道馆存在的重大火灾隐患实施挂牌督办。目前，该单位存在的重大火灾隐患已整改完毕，经区消防救援大队验收合格，符合摘牌条件。经研究，特批准对宿城区沐芸阁足道馆重大火灾隐患单位予以摘牌。

附件：宿城区沐芸阁足道馆重大火灾隐患整改情况

宿城区人民政府办公室消防救援大队                          2023年8月11日

（此件公开发布）

附件

宿城区沐芸阁足道馆重大火灾隐患整改情况

一、隐患内容：

- 自动喷水灭火系统管网无水；

- 火灾自动报警系统烟感探测器无信号；

- 室内消火栓管道内无水；

- 二层西侧安全出口严重堵塞，不具备疏散条件。

二、整改情况：

- 自动喷水灭火系统管网已正常供水；

- 火灾自动报警系统烟感探测器信号已恢复；

- 室内消火栓管道已正常供水；

- 二层西侧安全出口已畅通。

宿城区人民政府办公室                    2023年8月11日印发